**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

1. Necessidade da Administração: Contratação de empresa para realização de manutenção de poços artesianos.

**2. E-mail para cotação: compras@coronelpilar.rs.gov.br**

**3. Descrição Complementar:**

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de revestimento geomecânico do poço, substituição de tubos e luvas, e demais materiais, sendo necessário a remoção da bomba e realização de filmagem do poço localizado na estrada a São Luiz de Castro, conforme tabela abaixo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Und. | Qnt. |
| 1 | Revestimento Geo Mecânico de 4” | m | 40 |
| 2 | Laje de Proteção e vedação sanitária | Un | 1 |
| 3 | Tubo de aço galvanizado 2” | Un | 11 |
| 4 | Luva Galvanizada 2” | Un | 11 |
| 5 | Tampa reforçada de 8” com furo de 2” | Un | 1 |
| 6 | Filmagem do poço Artesiano | Un | 1 |
| 7 | Retirada e Instalação da Boma após o serviço | Un | 1 |

4. A contação deverá ser realizada por preço unitário.

5. Data limite para o envio da cotação é 3 de setembro de 2024.

Coronel Pilar, 29 de agosto de 2024.

**JUCÉLIO FIORI**

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos