**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

1. Necessidade da Secretaria: Aquisição de componentes para manutenção do sistema de gás do fogão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bento Gonçalves.

**2. E-mail para cotação: compras@coronelpilar.rs.gov.br**

**3. Descrição Complementar:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** |
| 1 | 2 | un | Mangueira para gás P45 0,80 cm |
| 2 | 2 | un | Bucha redutora 1/8 NPT x 7/16 NPTF |
| 3 | 1 | un | Regulador de gás grande 7 kg/h |
| 4 | 25 | m | Mangueira 3/8 x 3,0 multiuso gás |
| 5 | 1 | un | Tee para mangueira 3/8 |
| 6 | 6 | un | Abraçadeira RSF inox 13 x 19 (1/2 x 3/4) |
| 7 | 3 | un | Terminal para gás 3/8 x 1/8 NPT(M) |
| 8 | 1 | un | Bucha redutora 3/8 NPT x 1/8 NPTF |
| 9 | 1 | un | Registro torneira latão 1/8 FXF |
| 10 | 1 | un | União latão 1/8 NPT x 1/8 NPT |

4. Os itens deverão ser cotados com o preço unitário.

5. A data limite para o envio da cotação é 10 de março de 2025.

Coronel Pilar, 5 de março de 2025.

**Franciele Garaffa**

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer