**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

1. Necessidade da Administração: Aquisição de material hidráulico para manutenção das redes de água potável da região urbana e rural do município de Coronel Pilar.

**2. E-mail para cotação: compras@coronelpilar.rs.gov.br**

**3. Descrição Complementar:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Material PEAD** | | | |
| **ITEM** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO** |
| 1 | 10 | UNID | Adaptador de Compressão PP para PEAD Rosca Macho 50 x 1.1/4'' |
| 2 | 10 | UNID | Adaptador de Compressão PP para PEAD Rosca Fêmea 50 x 1.1/4'' |
| 3 | 5 | UNID | Colar de tomada de compressão PP para PEAD 50 x 3/4" com travas |
| 4 | 3 | UND | Colar de tomada de compressão PP para PEAD 32 x 3/4" com travas |
| 5 | 10 | UNID | Tee de compressão PP para PEAD 20mm |
| 6 | 20 | UNID | Tee de compressão PP para PEAD 25mm |
| 7 | 10 | UNID | Tee de compressão PP para PEAD 32mm |
| 8 | 20 | UNID | Tee de compressão PP para PEAD de redução 32 x 25mm |
| 9 | 10 | UNID | Tee de compressão PP para PEAD de 40mm rosca macho |
| 10 | 300 | M | Tubo em PEAD 20mm PN 12,5 |
| 11 | 300 | M | Tubo em PEAD 25mm PN 12,5 |
| 12 | 200 | M | Tubo em PEAD 32mm PN 12,5 |
| 13 | 500 | M | Tubo em PEAD 40mm PN 12,5 |
| 14 | 400 | M | Tubo em PEAD 50mm PN 12,5 |
| 15 | 300 | M | Tubo em PEAD 20mm PN 16 |
| 16 | 300 | M | Tubo em PEAD 25mm PN 16 |
| 17 | 200 | M | Tubo em PEAD 32mm PN 16 |
| 18 | 500 | M | Tubo em PEAD 40mm PN 16 |
| 19 | 400 | M | Tubo em PEAD 50mm PN 16 |
| 20 | 5 | UNID | União de compressão PP para PEAD de redução 25 x 20mm |
| 21 | 5 | UNID | União de compressão PP para PEAD de redução 50 x 40mm |
| 22 | 3 | Und | União de compressão PP para PEAD de redução 25 x 32 mm |
| 23 | 2 | UNID | Válvula redutora de pressão 25mm |
| **Material PVC** | | | |
| 24 | 10 | UNID | Curva 90º PVC soldável 25mm |
| 25 | 2 | UNID | Hidrômetro multijato 1.1/2", vazão nominal de 15m³/h, vazão máxima de 30m³/h, com conexões em polipropileno. |
| 26 | 10 | UNID | Joelho 90º PVC roscável e soldável 25mm |
| 27 | 20 | UNID | Joelho 90º PVC roscável branco 25mm |
| 28 | 10 | UNID | Joelho 90º PVC roscável branco 40mm |
| 29 | 10 | UNID | Joelho PVC soldável 3/4" x 90º |
| 30 | 5 | UNID | Luva PVC mista lado roscável 40mm |
| 31 | 5 | UNID | Luva PVC mista lado roscável 50mm |
| 32 | 10 | UNID | Luva PVC mista lado roscável 60mm |
| 33 | 10 | UNID | Lâmina de serra manual bimetal 12", 300mm, 24 DPP |
| 34 | 5 | UNID | Nípel galvanizado de redução 50 x 40mm |
| 35 | 5 | UNID | Nípel galvanizado de redução 40 x 32mm |
| 36 | 5 | UNID | Nípel galvanizado de redução 60 x 50mm |
| 37 | 20 | UNID | Nípel PVC com rosca 25mm |
| 38 | 10 | UNID | Nípel PVC com rosca 40mm |
| 39 | 10 | UNID | Nípel PVC com rosca 50mm |
| 40 | 10 | UNID | Nípel PVC com rosca 60mm |
| 41 | 10 | UNID | Plug PVC roscável 25mm |
| 42 | 10 | UNID | Registro PVC esfera roscável 25mm Rosca fêmea |
| 43 | 10 | UNID | Registro PVC esfera roscável 40mm Rosca fêmea |
| 44 | 5 | UNID | Registro PVC esfera roscável 50mm Rosca fêmea |
| 45 | 5 | UNID | Registro PVC esfera roscável 60mm Rosca fêmea |
| 46 | 5 | UNID | Registro PVC esfera soldável 60mm |
| 47 | 10 | UNID | Tampão PVC soldável 25mm |
| 48 | 5 | UNID | Tampão pvc soldável 32mm |
| 49 | 5 | UNID | Tampão PVC soldável 50mm |
| 50 | 5 | UNID | Tampão PVC soldável 60mm |
| 51 | 10 | UNID | Tee PVC de redução soldável 32x25mm |
| 52 | 10 | UNID | Tee PVC roscável 25mm |

4. O material deverá ser cotado de forma unitária.

5. Data limite para o envio da cotação é 16 de junho de 2025.

Coronel Pilar, 11 de junho de 2025.

**JUCÉLIO FIORI**

Secretário Municipal de Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos