**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

1. Necessidade da Administração: Aquisição de materiais para o programa S.I.M (Serviço de Inspeção Municipal)

**2. E-mail para cotação: compras@coronelpilar.rs.gov.br**

**3. Descrição Complementar:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Produto** | **Quantidade** |
| 1 | Fotômetro Portátil para Cloro Total. Parâmetro Medido: Cloro Total. Faixa de Medição: 0,00 a 3,50 mg/L . Resolução: 0,01 mg/L Precisão: ±0,03 mg/L ±3% da leitura. Método de Medição: Fotométrico com reagentes em pó. Display: LCD de fácil leitura com indicação de unidades e status de bateria. Calibração: Automática. Memória: Capacidade para armazenar até 25 leituras. Alimentação: Bateria de 9V (incluída) com indicador de carga. Deve acompanhar reagente líquido para 150 testes. Equipamento calibrado, com acompanhamento de certificado | 1 und. |
| 2 | Combo pH Completo, composto por Medidor de pH (phmetro) com pilhas inclusas + Soluções de pH 4, 7 e 10 e KCl (250ml cada)Equipamento calibrado, com acompanhamento de certificado | 1 und. |
| 3 | Colete de identificação, tamanho M Frente: Brasão MunicípioCoronel Pilar/RSCostas: FISCALIZAÇÃOSERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 1 und. |
| 4 | Termômetro Infravermelho (-50 a 380°C) Deve possuir mira laser, faixa de medição de -50 a 380°C com resolução de 0.1°C, distância focal de 8:1, registros de máxima de mínima e visor com backlightEquipamento calibrado, com acompanhamento de certificado. | 1 und. |
| 5 | Termômetro Digital Resistente à Água - Possuir haste de aço inox de 75mm de comprimento, faixa de medição total de -50 a 200°C,  função Hold e registros de máxima e mínima. | 1 und. |
| 6 | Fita zebrada, rolo com 70mmx200metros | 2 und. |
| 7 | Gelo seco - gelo gel artificial reutilizável armazenado em embalagem Plástica Resistente. Capacidade em volume 400 mL | 5 und. |
| 8 | Crachá em PVC, com cordão | 1 und. |
| 9 | Livro de protocolo, 100 folhas | 1 und. |
| 10 | Luvas descartáveis nitrílicas sem pó, caixa com 100 unidades | 3 und. |
| 11 | Touca TNT descartável (branca). Pacote com 100 unidades | 3 und. |
| 12 | Lacres enumerados (01, 02, 03, 04...) | 200 und. |
| 13 | Sacos plásticos para coleta de produto. 5L. | 1 und. |

4. O material deverá ser cotado de forma unitária.

 5. Data limite para o envio da cotação é 18 de junho de 2025

Coronel Pilar, 13 de junho de 2025.

**Luciano Contini**

Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio