**AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

1. Necessidade da Secretaria: Manutenção de equipamentos utilizados nos atendimentos do Posto de Saúde.

**2. E-mail para cotação: compras@coronelpilar.rs.gov.br**

**3. Descrição Complementar:**

**A manutenção dos equipamentos utilizados nos atendimentos odontológicos e ginecológicos, envolve a contratação de serviços de mão de obra com aquisição e substituição de componentes, conforme o quadro a seguir:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNID.** | **DESCRIÇÃO** |
| CONSERTO DE FOCO DE LUZ | | | |
| 1 | 4 | – | Cabo VT 12/12 nova norma |
| 2 | 1 | – | Pino flexa macho |
| 3 | 1 | – | Mão de obra |
| ATENDIMENTO EXTERNO | | | |
| 4 | 2 | – | Mangueira de ar 04 mm |
| 5 | 1,90 | – | Mão de obra |
| 6 | 1 | – | Hora técnica - deslocamento |
| CONSERTO DE PEÇA DE MÃO | | | |
| 7 | 1 | – | Turbina/rotor completo, extra torque PB |
| 8 | 1 | – | Tampa alta 1,00 rotação PB |
| 9 | 1 | – | Mão de obra |
| CONSERTO DE PEÇA DE MÃO | | | |
| 10 | 1 | – | Turbina/rotor completo, extra torque PB |
| 11 | 1 | – | Mão de obra |
| CONSERTO DE PEÇA DE MÃO | | | |
| 12 | 1 | – | Mão de obra |

**A manutenção dos equipamentos deverá ser realizada no Posto de Saúde, localizado na Rua Irmã Anselma, 50, Centro, Coronel Pilar/RS, em dias úteis, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou nas dependências do Contratado, quando necessário.**

4. A proposta deve apresentar o valor unitário dos itens, incluindo o custo de deslocamento até o Posto de Saúde.

5. A data limite para o envio da cotação é 19 de setembro de 2025.

Coronel Pilar, 16 de setembro de 2025.

**Carla Giovanaz Pivatto**

Secretária Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social